附件2-2

**2020年度镇江市外加剂匀质性实验室间比对试验结果**

**及判定汇总表(B组)**

| 序号 | 样品号 | 结果 | 密度 | PH值 | 含固量 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3 | 检测结果 | 1.033 | 5.0 | 16.83 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 23 | 5 | 检测结果 | 1.032 | 5.1 | 16.64 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 24 | 10 | 检测结果 | 1.030 | 5.0 | 16.62 | 满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 满意 |
| 25 | 16 | 检测结果 | 1.032 | 5.1 | 16.66 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 26 | 18 | 检测结果 | 1.031 | 5.0 | 18.11 | 不满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 不满意 |
| 27 | 21 | 检测结果 | 1.030 | 6.1 | 14.70 | 不满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 不满意 | 不满意 |
| 28 | 24 | 检测结果 | 1.033 | —— | 16.67 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | —— | 满意 |
| 29 | 28 | 检测结果 | 1.030 | 5.0 | 16.99 | 满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 满意 |
| 30 | 31 | 检测结果 | 1.033 | 5.0 | 16.67 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 31 | 35 | 检测结果 | 1.032 | 5.1 | 16.64 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 32 | 38 | 检测结果 | 1.033 | 5.0 | 16.66 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 33 | 42 | 检测结果 | 1.030 | 5.1 | 16.70 | 不满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 不满意 |
| 34 | 45 | 检测结果 | 1.032 | 5.0 | 16.70 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 35 | 46 | 检测结果 | 1.036 | 5.0 | 16.64 | 满意 |
| 单项判定 | 不满意 | 满意 | 满意 |
| 36 | 49 | 检测结果 | 1.033 | 5.1 | 16.55 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 37 | 50 | 检测结果 | 1.033 | 4.9 | 17.03 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 38 | 54 | 检测结果 | 1.034 | 4.96 | 17.06 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 39 | 56 | 检测结果 | 1.033 | 5.1 | 16.65 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 40 | 60 | 检测结果 | 1.032 | 5.1 | 16.67 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 41 | 61 | 检测结果 | 1.034 | 5.0 | 16.68 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 42 | 62 | 检测结果 | 1.033 | 5.0 | 16.69 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 43 | 66 | 检测结果 | 1.034 | 4.95 | 17.07 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |