附件2-3

**2020年度镇江市外加剂匀质性实验室间比对试验结果**

**及判定汇总表( C组)**

| 序号 | 样品号 | 结果 | 密度 | PH值 | 含固量 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 1 | 检测结果 | 1.038 | 5.1 | 18.56 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 45 | 4 | 检测结果 | 1.037 | 5.1 | 18.61 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 46 | 7 | 检测结果 | 1.036 | 5.1 | 18.35 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 47 | 8 | 检测结果 | 1.038 | 5.0 | 18.45 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 48 | 11 | 检测结果 | 1.036 | 5.1 | 18.57 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 49 | 12 | 检测结果 | 1.034 | 5.0 | 18.53 | 满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 满意 |
| 50 | 15 | 检测结果 | 1.038 | 5.0 | 18.50 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 51 | 20 | 检测结果 | 1.034 | 5.1 | 16.78 | 不满意 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 不满意 |
| 52 | 22 | 检测结果 | 1.037 | 5.04 | 18.65 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 53 | 26 | 检测结果 | 1.037 | 4.8 | 18.59 | 不满意 |
| 单项判定 | 满意 | 不满意 | 满意 |
| 54 | 30 | 检测结果 | 1.036 | 5.1 | 18.55 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 55 | 33 | 检测结果 | 1.036 | 5.0 | 18.43 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 56 | 36 | 检测结果 | 1.036 | 5.1 | 18.37 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 57 | 39 | 检测结果 | 1.036 | 5.3 | 18.33 | 不满意 |
| 单项判定 | 满意 | 不满意 | 满意 |
| 58 | 41 | 检测结果 | 1.037 | 5.0 | 18.56 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 59 | 43 | 检测结果 | 1.034 | 5.14 | 17.91 | 可疑 |
| 单项判定 | 可疑 | 满意 | 可疑 |
| 60 | 47 | 检测结果 | 1.037 | 5.1 | 18.59 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 61 | 57 | 检测结果 | 1.035 | 5.0 | 18.56 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 62 | 58 | 检测结果 | 1.037 | 5.1 | 18.42 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 63 | 63 | 检测结果 | 1.037 | 5.1 | 18.70 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 64 | 64 | 检测结果 | 1.037 | 5.0 | 18.70 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |