附件1：

2020年镇江市外加剂匀质性实验室间比对

试验作业指导书

一、样品说明

本次实验室间比对试验样品为重约1500g外加剂（液体）1瓶。本次实验室间比对试验的样品已通过均匀性、稳定性检测验证。

- 检测要求

- 环境要求

将未拆封的样品于《混凝土外加剂匀质性试验方法）》GB/T 8077-2012规定的试验室环境（温度20±1℃）下放置至少24h。

2、检测方法

| 检测项目参数 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 含固量 | GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》 |
| 密度 | GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中7.3 |
| PH值 | GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》 |

3、检测过程

2020年6月1日（星期一）上午9:00在监控摄像机开启情况下撕开封条，取出样品进行检测。

从撕开封条起，含固量检测过程的起、止时刻各录3分钟，密度和PH值全程录像。同时在关键节点抓拍照片，关键节点照片包括含固量烘干后质量电子天平的数据照片、PH值的设备数据照片、密度的精密密度计和凹液面相齐的照片。全部视频和照片完成后用U盘保存

三、检测结果上报

1、2020年6月1日（星期一）14:00前，将《2020年镇江市外加剂匀质性能实验室间比对试验结果报告单（一）》（附件3）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认。

2、2020年6月3日（星期三）16:00前，将《2020年镇江市外加剂匀质性实验室间比对试验结果报告单（二）》（附件4）以PDF格式发送至邮箱，文件必须经签字、加盖公章确认。

四、提交资料

2020年6月4日（星期四）16:00前应将以下资料一并邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。

- 《2020年镇江市外加剂匀质性实验室间比对试验结果报告单（一、二）》；

- 检测原始记录复印件（加盖公章）；

- 主要检测设备检定/校准证书复印件；

- 视频U盘（注明单位名称）。

- 提供检测人员近三个月的三金证明。