4月份远程监控检查情况

根据远程监控工作计划，4月份省质监总站共对40家检测机构进行了远程监控检查，其中，2009年度信用等级A级的检测机构8家，信用等级B级的检测机构22家，信用等级C级的检测机构10家。

通过检查发现，在视频监控方面，8家A级检测机构中有6家视频可直接进行监控，占A级检查总数的75%；22家B级检测机构中有14家检测机构视频能直接进行监控，占B级检查总数的64%；10家C级检测机构中有6家检测机构视频能直接进行监控，占C级检查总数的60%。在数据上传方面，8家A级检测机构中有6家检测机构的数据能够做到及时上传，占A级检查总数的75%；22家B级检测机构中有16家检测机构能够及时上传，占B级检查总数的73%；10家C级检测机构中有8家检测机构能够及时上传，占C级检查总数的80%。

备注：A级抽查8家、B级抽查22家、C级抽查10家。

检查中发现有部分检测机构存在视频无法正常查看、检测数据和不合格报告上传不及时的现象，经监控室沟通和督促，大部份检测机构都能及时查找原因，积极落实整改，最终视频均满足了远程监控的要求。最终仍有3家单位存在问题，具体问题如下：

| 序号 | 监管编号 | 检测机构名称 | 信用等级 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F028 | 南通建威建设工程质量检测中心 | B | 3、4月份无报告上传 |
| 2 | D014 | 常州市晋陵建设工程检测有限公司 | A | 4月份仅上传了2份报告 |
| 3 | H005 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | B | 2010年无不合格报告上传 |

经研究，决定对以上存在问题的3家检测机构提出整改，整改期限为2010年5月20日前。逾期未完成整改的，将进行通报批评。

对于3月份远程监控检查提出整改要求的4家检测机构（名单见第十六期月报），经监控室复查，均己在规定时间内整改到位。