附件1：

2013年度全省建设工程主体结构现场检测能力验证结果Z比分数的汇总表

| 抽签号 | 检测机构名称 | 是否具有资质 | 钢筋间距 |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  | 不满意项数 |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S1’ | S2’ | S3’ | S4’ | S5’ | D1’ | D2’ | D3’ | D4’ | D5’ |  |  |  |
| 1 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -6.07§ | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | ###§ | 2 | ▲可疑 |  |
| 2 | 江苏恒达工程检测有限公司 | 是 | 1.80 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 3 | 连云港市经济开发区建设工程检测中心有限公司 | 是 | -19.79§ | 3.37§ | 11.47§ | 0.00 | -10.34§ | -2.70 | -1.35 | -0.67 | -2.70 | -1.35 | 4 | ▲可疑 |  |
| 4 | 南通市建筑科学研究院有限公司 | 是 | 2.25 | 0.00 | -4.05§ | 0.00 | 1.80 | -2.70 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 5 | 宿迁梽弘建筑工程技术服务有限公司 | 是 | ###§ | 0.00 | -0.67 | -1.35 | 4.50§ | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 6 | 滨海县建设工程质量检测中心 | 是 | -12.14§ | -60.03§ | -14.84§ | -40.47§ | 3.15§ | 33.72§ | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 6 | ★不满意 |  |
| 7 | 江苏地质矿产设计研究院 | 是 | 1.80 | -3.37§ | 1.35 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 1 | 满意 |  |
| 8 | 泰州市泰建建设工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 9 | 南通建威建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.90 | 2.02 | -0.67 | 0.00 | -0.90 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 10 | 海安县建筑工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 0.67 | -1.35 | 2.70 | 4.05§ | -2.70 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 12 | 连云港市建院工程勘察有限责任公司 | 是 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | -3.37§ | -0.45 | -4.05§ | -1.35 | -0.67 | -1.35 | -2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 13 | 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 14 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | 0.67 | -6.74§ | -2.02 | 0.90 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1 | 满意 |  |
| 15 | 宿迁天地工程检测有限公司 | 是 | 0.90 | 0.67 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 16 | 盐城鼎晔建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -0.67 | 2.70 | -2.70 | 0.45 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 17 | 宝应县建筑工程质量检测中心 | 是 | -1.35 | -2.02 | 1.35 | 0.67 | 0.90 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 18 | 江苏房城建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | 0.00 | -2.02 | 0.67 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 19 | 东海县建设工程质量检测中心 | 是 | -1.35 | 0.67 | 0.00 | 1.35 | 0.45 | -4.05§ | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 20 | 徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司 | 是 | ###§ | 0.00 | -1.35 | -4.05§ | 1.80 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 21 | 淮安天地工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 22 | 泰州益泰建设工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 23 | 海安县苏中工程质量检测中心有限公司 | 是 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 24 | 连云港科建工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | -2.70 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 25 | 南通大瑞建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.90 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 26 | 大丰市国建建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 141.64§ | 0.00 | 134.90§ | 1.80 | 6.74§ | 2.70 | 0.00 | 4.05§ | 0.00 | 4 | ▲可疑 |  |
| 27 | 南通耀华建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 28 | 南通同诚建设工程质量检测有限公司 | 是 | 1.80 | -1.35 | -2.02 | -1.35 | 1.80 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 29 | 徐州市建设工程检测中心 | 是 | -1.80 | -0.67 | 0.00 | 0.67 | 2.25 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 30 | 江苏省秦鼎建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 31 | 宿迁市建科工程质量检测有限公司 | 是 | -1.35 | -31.70§ | -58.01§ | 10.79§ | 52.16§ | 21.58§ | 47.21§ | -4.72§ | 1.35 | 2.70 | 7 | ★不满意 |  |
| 32 | 沭阳县建设工程质量检测中心 | 是 | 1.35 | 13.49§ | -2.02 | -8.09§ | -0.45 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2 | ▲可疑 |  |
| 33 | 东台市金铭建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | 1.35 | 0.67 | -1.35 | -4.95§ | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 34 | 徐州市铜山区建设工程检测中心 | 是 | 5.85§ | -12.14§ | -0.67 | 11.47§ | 8.09§ | 0.00 | 2.70 | 0.67 | 2.70 | 4.05§ | 5 | ★不满意 |  |
| 35 | 泰州市城建建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 36 | 仪征市建设工程质量检测中心 | 否 | -6.30§ | 7.42§ | 2.02 | -5.40§ | -0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.70 | 3 | ▲可疑 |  |
| 37 | 如皋市建筑工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | 0.67 | 0.00 | -0.67 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 38 | 淮安市建筑工程检测中心有限公司 | 是 | 0.90 | -1.35 | 0.67 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 39 | 宿迁市永春市政工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 0.67 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 40 | 泗洪华晨工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | -1.35 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 4.05§ | 6.74§ | 2.02 | 6.74§ | 5.40§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 41 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | -1.35 | 0.67 | -0.67 | 1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 42 | 盐城市天恒建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 0.00 | -4.05§ | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 43 | 泰州市金衡建筑材料检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 44 | 扬州市扬大工程检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | -1.35 | 1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 8.09§ | 1 | 满意 |  |
| 45 | 南通瑞利山河建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.45 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 46 | 海门市建设工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | -0.67 | 1.35 | -0.67 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 47 | 盐城恒信建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 48 | 泰州市同一建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -1.35 | 0.90 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 49 | 扬州华正建筑工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 50 | 南通天和建设工程质量检测有限公司 | 是 | -2.70 | 3.37§ | 6.74§ | 9.44§ | 0.00 | -2.70 | -1.35 | -0.67 | -1.35 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 51 | 如东县建设工程质量检测中心 | 是 | 61.60§ | 8.77§ | -8.09§ | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -2.70 | -2.70 | 3 | ▲可疑 |  |
| 52 | 徐州市贾汪建设工程检测中心 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | -0.90 | 0.00 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 53 | 海安县恒源建设工程质量检测有限公司 | 是 | -1.80 | 2.02 | 0.67 | -1.35 | -0.45 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 54 | 泰州市中度工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 55 | 徐州明正建筑材料试验检测中心 | 是 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 0.67 | 0.00 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 56 | 沭阳县阳光建设工程质量检测有限公司 | 是 | 3.60§ | -2.70 | 2.02 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.67 | 4.05§ | 1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 57 | 南通科正工程质量检测有限公司报名 | 是 | 0.90 | 6.07§ | 0.67 | -5.40§ | -0.90 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 58 | 泰州市恒信建设工程质量检测有限公司 | 否 | 8.54§ | 0.00 | 0.67 | 0.67 | -4.50§ | 0.00 | 1.35 | 0.67 | -1.35 | 1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 59 | 沛县建设工程检测中心 | 是 | 1.80 | 2.02 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0 | 满意 |  |
| 60 | 大丰市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | -0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 61 | 盐城科盛工程检测有限公司 | 是 | -1.35 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 62 | 泰州市天衡建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 63 | 徐州市正源水利建筑工程检测中心 | 是 | 12.14§ | 19.56§ | 2.70 | -20.23§ | 1.35 | 25.63§ | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 4 | ▲可疑 |  |
| 64 | 南通法瑞工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | -28.33§ | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.70 | 1 | 满意 |  |
| 65 | 淮安建伟工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 66 | 扬州科建建设工程质量安全检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.67 | 4.05§ | -1.35 | 2.70 | -4.05§ | -2.70 | -2.70 | -4.05§ | -5.40§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 67 | 徐州淮海建设工程试验研究所有限公司 | 是 | 0.90 | 7.42§ | 0.00 | 3.37§ | -5.40§ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 68 | 盐城市志远建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -3.37§ | 0.00 | 4.05§ | 0.90 | -4.05§ | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 3 | ▲可疑 |  |
| 69 | 南通市建设工程质量检测站有限公司 | 是 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 70 | 赣榆县建设工程质量检测中心 | 是 | ###§ | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -2.70 | -2.70 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 71 | 灌南县宏远建筑工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 72 | 灌云县建科建设工程质量检测中心 | 是 | 1.80 | 2.02 | 0.67 | 2.70 | -2.25 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 73 | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | -2.02 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 74 | 江苏恒祥建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 75 | 盱眙县建设工程质量检测中心 | 是 | -4.95§ | -0.67 | 0.00 | 2.02 | 1.35 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 76 | 扬州苏油工程质量检测有限公司 | 是 | 3.15§ | 0.00 | 0.67 | 1.35 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 77 | 连云港蓝翔建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 5.40§ | 2.70 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 78 | 泰兴市中兴建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | -0.67 | -0.67 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 79 | 南通亿诚建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 80 | 江苏恒正建设工程检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.67 | 0.67 | -0.67 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 81 | 邳州市正本建设工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0 | 满意 |  |
| 82 | 淮安市柯瑞特建筑工程质量检测有限公司 | 是 | 0.45 | 2.70 | -2.02 | -1.35 | -0.90 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 83 | 射阳县建设工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | 1.35 | 0.67 | -2.02 | 1.35 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 84 | 丰县建设工程检测中心 | 是 | 44.97§ | 67.45§ | 67.45§ | 67.45§ | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 4 | ▲可疑 |  |
| 85 | 扬州市江都区建筑工程质量检测中心 | 是 | 2.70 | 6.74§ | -3.37§ | 0.00 | -2.70 | -4.05§ | -1.35 | -2.02 | -1.35 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 86 | 东台市建设工程质量检测有限公司 | 是 | 4.05§ | 0.00 | -9.44§ | 2.02 | 6.30§ | -2.70 | 0.00 | -2.02 | 0.00 | -2.70 | 3 | ▲可疑 |  |
| 87 | 启东市长城建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.90 | 0.00 | 2.02 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 88 | 盐城明阳建设工程检测有限责任公司 | 是 | 1.80 | -4.05§ | -6.07§ | 1.35 | 0.45 | -2.70 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 89 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 90 | 扬州弘海建设工程质量安全检测有限公司 | 是 | 0.45 | 6.74§ | -2.70 | -8.09§ | -1.35 | 1.35 | 0.00 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 2 | ▲可疑 |  |
| 91 | 宿迁市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 1.35 | 2.02 | 1.80 | 1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 92 | 扬州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 是 | 4.05§ | -2.02 | 0.67 | -6.07§ | 0.45 | -2.70 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 93 | 扬州市建伟建设工程检测中心有限公司 | 是 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 94 | 靖江市建设工程检测中心有限公司 | 是 | -0.90 | 2.02 | -0.67 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 95 | 睢宁县建设工程质量检测中心 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 96 | 新沂市盛丰建设工程质量检测中心 | 是 | 1.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 97 | 南通市建筑工程质量检测中心 | 是 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 1.35 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 98 | 如皋市永诚建设工程检测有限公司 | 是 | -7.64§ | 2.02 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 2.70 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 1 | 满意 |  |
| 99 | 盐城百信工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -4.05§ | -1.35 | -2.02 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 100 | 泰州市屹峰建筑工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -2.70 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 101 | 江苏省水利建设工程质量检测站 | 否 | 0.90 | -2.02 | -0.67 | 0.00 | 2.25 | 5.40§ | 4.05§ | 1.35 | 5.40§ | 4.05§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 102 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 是 | 2.70 | 3.37§ | -4.05§ | 0.67 | 3.15§ | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 103 | 泗阳县建设工程质量检测中心 | 是 | 1.35 | -7.42§ | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 1.35 | 2.70 | 1 | 满意 |  |
| 104 | 仪征市四方建设工程检测有限公司 | 是 | 0.45 | 3.37§ | 3.37§ | 2.02 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.67 | -2.70 | -2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 105 | 盐城市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 106 | 兴化市建达工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 107 | 兴化市建设工程质量检测限公司 | 是 | 0.00 | -33.72§ | 33.05§ | 2.02 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 108 | 江苏引江建筑材料检测实验室 | 是 | -7.19§ | 5.40§ | 2.70 | 3.37§ | -6.74§ | 5.40§ | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 5 | ★不满意 |  |
| 109 | 宿迁市新建工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | -0.67 | 6.07§ | 5.40§ | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 110 | 江苏乾正建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 0.67 | -0.45 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 111 | 江苏建盛工程质量检测有限公司 | 是 | 2.25 | -1.35 | -1.35 | 4.05§ | -0.45 | 5.40§ | -1.35 | -0.67 | -1.35 | -2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 112 | 理工大学工程兵学院南京建材结构试验中心 | 是 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 4.05§ | 1 | 满意 |  |
| 113 | 南京雨花建筑材料检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 114 | 南京市政公用工程质量检测中心站 | 是 | 0.90 | -9.44§ | -0.67 | -1.35 | 5.40§ | 1.35 | 2.70 | 2.02 | 2.70 | 4.05§ | 3 | ▲可疑 |  |
| 115 | 苏州市天平建筑工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 116 | 昆山市建设工程质量检测中心 | 是 | 0.45 | -6.07§ | 0.67 | -0.67 | 0.90 | 1.35 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 117 | 无锡市惠山区安信检测服务有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 1.35 | -4.72§ | -2.25 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 118 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 是 | -2.25 | -10.12§ | -78.92§ | 10.12§ | 11.24§ | 0.00 | 6.74§ | 0.00 | 1.35 | 2.70 | 5 | ★不满意 |  |
| 119 | 江苏正科工程材料质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | -2.02 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 120 | 宜兴市鑫祥建设材料研究有限公司 | 是 | -0.90 | 0.67 | -7.42§ | 0.67 | 0.90 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 121 | 南京尊计工程检测有限公司 | 是 | -0.90 | -8.77§ | 4.72§ | 3.37§ | 0.45 | -2.70 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 122 | 常州市慧宇建筑工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 5.40§ | 1.35 | -0.67 | -2.25 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 123 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 是 | 0.90 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 124 | 南京市建筑工程学校建材试验中心 | 是 | -0.45 | 2.02 | -1.35 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 125 | 无锡市锡山区建筑工程质量检测中心 | 是 | 2.70 | 1.35 | -6.74§ | 0.00 | -2.25 | -2.70 | 0.00 | 0.67 | 2.70 | 8.09§ | 2 | ▲可疑 |  |
| 126 | 常州市建筑科学研究院股份有限公司 | 是 | 3.60§ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -2.70 | -2.02 | -1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 127 | 南京裕扬工程检测有限责任公司 | 是 | 1.80 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 0.45 | -1.35 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 128 | 张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | -2.70 | -2.70 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 129 | 江苏建研建设工程质量安全鉴定有限公司 | 是 | 0.00 | -6.07§ | 1.35 | 0.00 | 3.60§ | -2.70 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 130 | 常州市晋陵建设工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | -0.67 | -1.35 | 2.70 | -4.50§ | 0.00 | -1.35 | 0.67 | 1.35 | 2.70 | 1 | 满意 |  |
| 131 | 镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心 | 是 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 132 | 无锡江大建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 133 | 南京方园建设工程材料检测中心 | 是 | -0.90 | -1.35 | -0.67 | -1.35 | 3.15§ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 1 | 满意 |  |
| 134 | 苏州市相城区建设工程质量检测站 | 是 | -0.45 | 0.00 | 4.05§ | -2.70 | 0.00 | -2.70 | 0.00 | -2.02 | -1.35 | -2.70 | 1 | 满意 |  |
| 135 | 太仓市创新建筑技术研究所有限公司 | 是 | -0.90 | 1.35 | -0.67 | 1.35 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 136 | 扬中市建设工程质量检测中心 | 是 | 0.45 | 2.70 | -2.02 | 0.67 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 137 | 南京千山工程科技有限责任公司 | 是 | 44.52§ | -2.02 | 68.12§ | 1.35 | 44.97§ | -2.70 | 0.00 | -0.67 | 1.35 | 0.00 | 3 | ▲可疑 |  |
| 138 | 高淳县建程工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 139 | 宜兴市宏信建设工程质量检测有限公司 | 是 | 3.60§ | 1.35 | -8.77§ | 7.42§ | 0.90 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 2.70 | 10.79§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 140 | 苏州市中信节能与环境检测研究发展中心有限公司 | 是 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | -1.35 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 141 | 江苏交科工程检测技术有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 142 | 常州常工院建设工程质量检测所有限公司 | 是 | 0.45 | 1.35 | -0.67 | -0.67 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 143 | 无锡市恒信工程质量检测有限公司 | 是 | 2.25 | 13.49§ | 8.77§ | -1.35 | -3.60§ | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 3 | ▲可疑 |  |
| 144 | 江苏科瑞特工程质量检测有限公司 | 是 | 152.88§ | 176.72§ | 0.00 | 1.35 | -4.05§ | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 145 | 南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -3.37§ | 3.37§ | 1.80 | 1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2 | ▲可疑 |  |
| 146 | 国土资源部南京矿产资源监督检测中心 | 是 | 0.45 | 0.67 | 3.37§ | 0.67 | -0.90 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 147 | 江阴市建设工程质量检测中心 | 是 | -44.97§ | 2.02 | 2.02 | 60.70§ | -0.90 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 148 | 丹阳市建设工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 149 | 苏州方正工程技术开发检测有限公司 | 是 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 150 | 宜兴市土木建设工程质量检测有限公司 | 是 | 2.25 | 3.37§ | -3.37§ | 0.00 | 17.99§ | -4.05§ | -4.05§ | -3.37§ | -6.74§ | -8.09§ | 8 | ★不满意 |  |
| 151 | 江苏科信工程检测有限公司 | 是 | 0.45 | -33.72§ | -6.74§ | 2.02 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 9.44§ | -20.23§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 152 | 南京建正建设工程质量检测中心 | 是 | 0.45 | 0.67 | 2.02 | 0.00 | 0.45 | -2.70 | -1.35 | -2.02 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 153 | 金坛市建设工程质量检测中心 | 是 | 0.00 | -6.74§ | 4.05§ | 0.00 | 3.15§ | -1.35 | 0.00 | 1.35 | 2.70 | 5.40§ | 4 | ▲可疑 |  |
| 154 | 南京科杰建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -0.67 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 155 | 江苏省建工建材质量检测中心 | 是 | -0.90 | 1.35 | 0.67 | 0.67 | 0.90 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 156 | 苏州交通工程试验检测中心有限公司 | 是 | 0.45 | 3.37§ | -0.67 | 0.67 | -0.90 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 157 | 南京市建筑安装工程质量检测中心 | 是 | 0.90 | 0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.90 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 158 | 常州正信建设工程检测有限公司 | 是 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | -0.67 | -0.90 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 159 | 苏州市水利工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 2.02 | 2.02 | -2.02 | -1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 160 | 常州华厦建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | -0.67 | 1.35 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 161 | 苏州恒信建设技术开发检测有限公司 | 是 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | -12.14§ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.35 | 1 | 满意 |  |
| 162 | 吴江市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | 0.90 | -2.70 | 2.70 | 4.05§ | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 163 | 太仓市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 0.67 | -0.67 | 0.67 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 164 | 江苏三阳建设工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 165 | 南京南大工程检测有限公司 | 否 | 0.45 | 8.77§ | -8.09§ | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 2.70 | 10.12§ | 1.35 | 0.00 | 3 | ▲可疑 |  |
| 166 | 吴江市东南建筑检测有限公司 | 是 | 2.25 | 3.37§ | 0.67 | -10.12§ | 0.90 | -2.70 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 167 | 常熟市苏常工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.67 | 1.35 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 168 | 吴中区建设工程质量检测中心 | 是 | 0.45 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 169 | 江苏正大工程质量检测有限公司 | 是 | -2.70 | 0.00 | -2.02 | 1.35 | 3.15§ | -2.70 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 170 | 江苏祥瑞工程检测有限公司 | 是 | -45.87§ | -66.10§ | -66.10§ | -3.37§ | 1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 4 | ▲可疑 |  |
| 171 | 苏州中正工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 172 | 溧阳市建设工程质量检测中心 | 是 | 0.45 | -0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.90 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 173 | 苏州求正工程质量检测有限公司 | 是 | 2.70 | -4.05§ | -0.67 | -2.70 | 0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.67 | -1.35 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 174 | 江苏华科建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 175 | 镇江四方建设检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 176 | 南京市六合区建设工程质量检测中心 | 是 | 3.15§ | 1.35 | 0.00 | -6.74§ | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2 | ▲可疑 |  |
| 177 | 常熟市工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | -1.35 | -2.02 | 3.37§ | 2.25 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 178 | 苏州新地建设工程质量检测有限公司 | 是 | -0.45 | -0.67 | 0.00 | -0.67 | -0.45 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 179 | 中国建材检验认证集团江苏有限公司（苏州同力工程质量检测技术有限公司） | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 180 | 镇江市建科工程质量检测中心有限公司 | 是 | 44.97§ | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 181 | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 182 | 南京市溧水区建筑安装工程质量检测中心 | 是 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.67 | 2.25 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 183 | 南京方正建设工程质量检测有限公司 | 是 | -1.35 | 2.02 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 184 | 昆山正信工程技术服务有限公司 | 是 | 2.25 | 4.05§ | 0.67 | -4.05§ | -2.70 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | 2 | ▲可疑 |  |
| 185 | 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 是 | 0.90 | -0.67 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 186 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 是 | 0.00 | 2.02 | -0.67 | -1.35 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 187 | 常州市建筑材料研究所有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 188 | 无锡振华建设工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 189 | 镇江市精业工程检测有限公司 | 是 | -0.45 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.45 | -2.70 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 190 | 无锡市前友工程咨询检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 191 | 苏州高新区建设工程质量检测有限公司 | 是 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 6.74§ | 0.00 | -1.35 | -2.70 | -0.67 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 192 | 常熟市东南工程质量检测有限责任公司 | 是 | ###§ | 0.00 | 0.00 | 66.77§ | 0.45 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 2 | ▲可疑 |  |
| 193 | 南京栖霞建筑材料中心试验室 | 是 | -0.45 | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 0.45 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 194 | 张家港市建设工程质量检测中心 | 是 | 0.90 | 4.05§ | -2.70 | 0.00 | -0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1 | 满意 |  |
| 195 | 昆山求正工程质量检测有限公司 | 是 | 0.90 | 0.00 | -0.67 | 2.70 | -0.45 | -2.70 | -1.35 | 0.00 | -2.70 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 196 | 昆山开发区建设工程检测有限公司 | 是 | 0.00 | -3.37§ | 3.37§ | -6.74§ | 0.45 | -1.35 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -1.35 | 3 | ▲可疑 |  |
| 197 | 常州市安贞建设工程检测有限公司 | 是 | -4.05§ | 2.02 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 1 | 满意 |  |
| 198 | 江苏科永和工程建设质量检测鉴定中心有限公司 | 是 | -0.90 | 1.35 | 2.02 | 1.35 | -0.45 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 199 | 南京新安信建筑工程质量检测中心 | 是 | -0.45 | -0.67 | 1.35 | 2.02 | -0.90 | -2.70 | -1.35 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 200 | 南京市房建工程检测中心试验室 | 是 | -1.35 | -1.35 | -0.67 | 1.35 | -1.35 | 1.35 | 2.70 | 1.35 | 2.70 | 1.35 | 0 | 满意 |  |
| 201 | 苏州科建建设工程质量检测有限公司 | 是 | -18.89§ | 1.35 | 4.72§ | -3.37§ | 19.79§ | -2.70 | 0.00 | 0.67 | 4.05§ | 37.77§ | 6 | ★不满意 |  |
| 202 | 江阴市中建工程质量检测有限公司 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 203 | 句容市建筑工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | 2.02 | -0.67 | 0.67 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -2.70 | 0 | 满意 |  |
| 204 | 常熟市宏鑫工程质量检测有限公司 | 是 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 | -1.35 | -1.35 | 0 | 满意 |  |
| 205 | 江苏方建工程质量鉴定检测有限公司 | 是 | 13.49§ | -0.67 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -2.02 | -2.70 | -4.05§ | 2 | ▲可疑 |  |
| 206 | 南京天隆工程检测有限公司 | 是 | 3.15§ | -6.07§ | 3.37§ | 0.67 | 3.60§ | 1.35 | 2.70 | 2.70 | 1.35 | 4.05§ | 5 | ★不满意 |  |
| 207 | 无锡市湖滨建设工程检测站 | 是 | -0.45 | -0.67 | 0.00 | -0.67 | -0.45 | -1.35 | -2.70 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 满意 |  |
| 208 | 无锡市建筑工程质量检测中心 | 是 | -0.90 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 5.40§ | -2.70 | -2.02 | -1.35 | -1.35 | 1 | 满意 |  |
| 209 | 苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司 | 是 | 2.70 | 0.67 | 0.67 | 6.74§ | -4.50§ | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 2 | ▲可疑 |  |
| 210 | 徐州大屯技术服务有限公司 | 否 | 4.05§ | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 2.25 | -1.35 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 1 | 满意 |  |

注：用于能力验证的5个试件内5根钢筋保护层厚度均设计了同样的保护层厚度，仅仅是深度埋设顺序不一。该表中的S1’、S2’、S3’、S4’、S5’、D1’、D2’、D3’、D4’、D5’是经过处理后结果值与指定值的偏差的统计分析结果。
“###”——表示参加者未报出结果值或结果值无效。
§ 表示检测机构结果为不满意。

主要稳健统计参数汇总表

| 项目 | 钢筋间距 |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1’ | S2’ | S3’ | S4’ | S5’ | D1’ | D2’ | D3’ | D4’ | D5’ |
| 结果数 | 206 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 209 |
| 指定值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 四分一值 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 四分三值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四分位距 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 标准化四分位距 | 2.2239 | 1.4826 | 1.4826 | 1.4826 | 2.2239 | 0.7413 | 0.7413 | 1.4826 | 0.7413 | 0.7413 |
| 最 大 值 | 340 | 262 | 101 | 200 | 116 | 25 | 35 | 15 | 7 | 28 |
| 最 小 值 | -102 | -98 | -117 | -60 | -23 | -3 | -3 | -7 | -5 | -15 |
| 极差 | 442 | 360 | 218 | 260 | 139 | 28 | 38 | 22 | 12 | 43 |