附件1

2015年度镇江市建设工程主体结构现场检测比对试验结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 资质 | 钢筋位置 |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  | 不满意Z值数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |  |  |
| 1 | 扬中建设工程质量检测中心 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 满意 |
| 2 | 句容建筑工程质量检测中心 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 满意 |
| 3 | 镇江新区建设工程质量中心试验室 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 满意 |
| 4 | 镇江市精业工程检测有限公司 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 满意 |
| 5 | 江苏大学土木工程技术研究院有限公司 | 是 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 满意 |
| 6 | 镇江市建科工程质量检测中心有限公司 | 是 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 | 可疑 |
| 7 | 镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心 | 是 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 2 | 可疑 |
| 8 | 镇江金航工程检测有限公司 | 否 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 1 | 满意 |
| 9 | 丹阳市建设工程质量检测中心 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 满意 |
| 10 | 镇江四方建设工程质量检测有限公司 | 是 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 满意 |