附件2：

2015年度全市建设工程主体结构现场检测

实验室间比对试验注意事项

2015年度全市建设工程主体结构现场检测比对试验的现场报名和现场检测，各检测机构应严格按规定要求，做好相应准备工作，现安排如下：

一、分组安排

分为两组每组五人，抽签确定

二、比对试验日程

1、报到地点

2015.10.16上午8:30丹徒区建筑工程质量检测中心

2、操作时间

2015.10.16上午10:00~12：:00

三、提交相关资料

1、《2015年度全市建设工程主体结构现场检测实验室间比对试验参加人员确认表》

2、检测人员上岗证书、身份证原件及复印件（复印件需加盖公章）；

3、检测设备相关检定或校准证书（复印件需加盖检测机构公章）。

四、现场相应规则

1、参加比对试验的检测人员凭上岗证原件进入等候区和测试现场。

2、进入集中等候区时，检测人员应将通讯工具交由工作人员保管，比对试验测试结束后方可领取。若有急事请及时与工作人员联系。

3、参加比对试验的检测人员应按时有序地进行抽签活动，未按规定时间报名和参加能力验证的，视为弃权。检测人员不得自行交换抽签号码，若发现均以作弊论处。

4、在休息区等待的检测人员不得大声喧哗，应保持安静，认真检查好仪器设备，做好准备工作，时刻关注工作人员叫号。

5、进入测试等候区的检测人员只允许携带本人上岗证书、仪器设备及书写用品。其他物品一律不准带入。

6、进入比对试验测试区的检测人员，应服从考官和工作人员指挥。待考官通知可以进行测试后，方可进行测试。进入比对试验测试区的检测人员，两分钟内必须开始测试。

7、现场若发现作弊等情况，将给予检测机构和检测人员全市通报批评，相关人员一年之内不得参加上岗培训，并作为不良记录登记在个人信用档案中。

8、监考人员在检测协会专家库中随机抽取四人每组两人监考，市质监站陈研、顾玉萍现场巡视员。

五、结果判定规则

1、每家检测机构的十个结果与实际测量值比较产生10个差值（用△表示，单位为mm），钢筋间距|△|≤3的为满意结果，|△|﹥3的为不满意结果；钢筋保护层厚度|△|≤2的为满意结果，  |△|﹥2的为不满意结果。（△值为实测值与标准值的差值，标准值以现场试件实际测量值为准。）

2、现场若发现作弊等违规情况判不合格。

3、实验室间比对试验结果9项（含）以上△值满意，比对试验结果为满意，其主体结构检测能力符合要求。

4、实验室间比对试验结果8项（含）以下7项（含）以上△值满意，比对试验结果为可疑。

5、实验室间比对试验结果6项（含）以下△值满意，比对试验结果为不满意。