附件1：

2015年度镇江市水泥物理性能实验室间比对试验

作业指导书

一、样品说明：

本次能力验证样品为：水泥1袋，用两层塑料袋封装。每袋样品重约1.2kg。

二、检测标准

| 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- |
| 3天抗折强度 | GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 |
| 3天抗压强度 |  |

三、检测结果上报

1、样品领回后，于《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671-1999规定的试验室环境下放置至少24h。

2、2015年9月15日（星期二）上午9︰00在监控摄像机开启情况下撕开封纸进行检测。从撕开封袋起，检测过程的起、止时刻各录5分钟，全部视频以U盘保存。

3、2015年9月18日（星期五）17︰00前将所有检测结果填写在《2015年度镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单》（附件2）。

4、上报的结果报告单（附件2）以PDF格式发至镇江市建设工程质量检测协会邮箱，文件必须每一页有检测人员等签字、盖公章确认。同时将《结果报告单》原件及原始记录复印件等资料加盖公章用EMS邮寄至镇江市建设工程质量检测协会，以邮戳时间为准。

四、应同时提交的其他资料

于2015年9月18日（星期五）提交《2015年度镇江市水泥物理性能实验室间比对试验结果报告单》（附件2）的同时，应提交以下资料，一并用EMS邮寄至镇江市建设工程质量检测协会。

1、参加的检测人员上岗证书；（复印件加盖公章）

2、参加单位资质证书副本；（复印件加盖公章）

3、参加检测人员社保网上打印的“三金”证明（2015年6月、7月、8月）；

4、检测设备相关计量仪器校准证书；（复印件加盖公章）

5、拆样前、后及拆样时的照片，用U盘；

6、检测过程摄像，用U盘；

7、检测原始记录；（复印件加盖单位公章）

8、检测报告。（原件）