## 增补表
镇江市建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准指导价（增补表）
检 测 项 目 |  |  | 单位 | 价格（元） | 备 注
土工 | 稳定材料剂量标准曲线 |  | 组 | 600
栏杆 | 抗冲击性能 |  | 组 | 3000
人防工程 | 人防工程 |  | 平方米 | 8 | 按人防面积收费
铝塑复合板 | 剥离强度 |  | 组 | 1200
砂浆 | 抗冻 |  | 组 | 800/25次 | 25次以上，每增加10次增加300元
| 静力受压弹性模量 |  | 组 | 200 | 标养另加120/组
外加剂 | 坍落度1h经时变化量 |  | 组 | 200
灌浆料 | 氯离子含量 |  | 组 | 300
轻质混凝土板材 | 纵向钢筋保护层厚度 |  | 组 | 200
金属吊顶板/铝单板 | 尺寸偏差 |  | 组 | 700
| 膜厚 |  | 组 | 450
| 光泽度 |  | 组 | 100
| 涂层附着力 |  | 组 | 300
| 封孔质量 |  | 组 | 450
| 耐冲击性 |  | 组 | 250
| 焊钉连接 |  | 组 | 80
饰面片材 | 尺寸偏差 |  | 组 | 240
| 外观质量 |  | 组 | 80
| 色差 |  | 组 | 50
| 表观密度 |  | 组 | 150
| 吸水率 |  | 组 | 160
| 耐热性 |  | 组 | 150
| 耐沾污性 |  | 组 | 300
| 耐化学腐蚀性 |  | 组 | 500
| 耐碱性 |  | 组 | 200
| 柔度/柔韧性 |  | 组 | 80
| 抗冻性 |  | 组 | 800
室内环境 | 甲苯 |  | 点 | 150
| 二甲苯 |  | 点 | 150
栽植土 | 容重 |  | 组 | 200
人造板及其制品 | 含水率 |  | 组 | 200
| 横向静曲强度 |  | 组 | 400
| 甲醛释放量 |  | 组 | 4000
|  |  | 组 | 750
防水涂料 | 延伸性 |  | 组 | 150
| 热老化处理 |  | 组 | 450
轻钢龙骨 | 墙体抗冲击性试验 |  | 组 | 1200
碗扣式钢管脚手 | 上碗扣强度 |  | 组 | 300
| 下碗扣焊接强度 |  | 组 | 300
| 横杆接头强度 |  | 组 | 300
| 横杆接头焊接强度 |  | 组 | 300
| 可调支座抗压强度 |  | 组 | 300
装配整体式混凝土结构检测 | 套筒连接浆料强度（里氏硬度法） |  | 个 | 300 | 曲线验证费用4000元（同厂家、同品牌）
| 套筒内钢筋插入长度（内窥镜法） |  | 个 | 600
| 灌浆饱满度（内窥镜法） |  | 个 | 600
交通安全标志 | 标线光度性能 |  | 组 | 500
管道结构性与功能性 | 管道结构性与功能性 |  | 米 | 20 | 不低于2000元
混凝土预制构件、部件 | 原位加载 |  | 单元 | 8000
木结构 | 木桁架结构性能 |  | 榀 | 8000/10000 | 标准荷载/破坏荷载
基 坑 监 测 | 水平位移 |  | 点·次 | 150 | 不含钻孔费、材料费、布设费
| 竖向位移 |  | 点·次 | 100
| 深层水平位移 |  | 孔·次 | 400
| 土压力 |  | 点·次 | 120
| 孔隙水压力 |  | 点·次 | 160
| 地下水位变化 |  | 孔·次 | 100
| 支撑轴力 |  | 点·次 | 160
| 锚杆内力 |  | 点·次 | 160
| 土体分层竖向位移 |  | 孔·次 | 900
消防设施检测（一）火灾报警系统及消防联动控制系统 | 外观检查 | 1、探测器 | 只 | 2.4
|  | 2、手动报警按钮 | 只 | 2.4
|  | 3、控制器 | 台 | 2.4
|  | 4、火灾显示盘 | 台 | 2.4
|  | 5、消防联动控制器 | 台 | 2.4
|  | 6、火灾报警装置 | 只 | 2.4
|  | 7、广播扩音机 | 台 | 2.4
| 系统布线检测 | 1、布线质量 | 处 | 8
|  | 2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 | 系统 | 100
|  | 3、导线截面积测量及计算 | 规格 | 16
|  | 4、传输导线穿管保护检验 | 处 | 28
|  | 5、传输线路管路材料检验 | 处 | 8
| 系统安装检测 | 1、探测器安装质量及尺寸测量 | 只 | 15
|  | 2、手动报警按钮安装质量及尺寸测量 | 只 | 15
|  | 3、控制器安装质量及尺寸测量 | 台 | 30
|  | 4、火灾显示盘安装质量及尺寸 | 台 | 15
|  | 5、消防联动控制器安装质量及尺寸 | 台 | 15
|  | 6、火灾警报装置安装质量 | 只 | 8
|  | 7、消防广播扬声器安装质量及尺寸 | 处 | 8
| 系统功能检验 | 1、电源自动切换功能检验 | 台 | 24
|  | 2、主电源容量试验 | 台 | 120
|  | 3、备用电源容量试验 | 台 | 96
|  | 4、主电源负载稳定性检验 | 台 | 60
|  | 5、主电源电压稳定性检验 | 台 | 60
|  | 6、报警自检功能检验 | 路 | 30
|  | 7、故障报警功能检验 | 路 | 24
|  | 8、报警记忆功能检验 | 路 | 50
|  | 9、消音复位功能检验 | 台 | 50
|  | 10、火灾优先功能检验 | 台 | 48
|  | 11、探测器报警功能检验 | 只 | 50
|  | 12、手动报警按钮报警功能检验 | 只 | 30
|  | 13、民用建筑广播音响功能检验 | 区域 | 30
|  | 14、工业建筑广播音响功能检验 | 区域 | 15
|  | 15、火灾事故广播强行切换功能检验 | 次 | 30
|  | 16、选层广播功能检验 | 次 | 15
|  | 17、消防通讯功能检验 | 次 | 30
|  | 18、探测器清洗与功能检验 | 只 | 50
|  | 19、探测器与控制功能检验 | 区域 | 190
|  | 20、消防控制设备功能检验 | 种 | 70
|  | 21、消防控制设备配电 | 项 | 25
|  | 22、火灾显示盘功能检验 | 台 | 100
|  | 23、报警音响检验 | 项 | 10
|  | 24、电梯功能检验 | 部 | 70
|  | 25、火灾警报装置功能检验 | 只 | 10
|  | 26、二次报警功能检验 | 台 | 24
|  | 27、广播扩音机功能检验 | 台 | 30
|  | 28、总线隔离器功能检验 | 只 | 30
|  | 29、消防控制室图形显示装置功能检验 | 系统 | 350
|  | 30、传输设备功能检验 | 台 | 190
消防设施检测（二）消防给水灭火系统 | 外观检查 | 1、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | 4
|  | 2、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | 4
|  | 3、气压给水装置组件完整检查 | 台 | 4
|  | 4、报警阀、雨淋阀、警铃 | 台 | 4
|  | 5、水泵接合器、延迟器 | 台 | 4
|  | 6、供水总控制阀 | 台 | 4
|  | 7、水流指示器 | 台 | 4
|  | 8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 9、配水支管及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 10、管路支管及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 11、喷头外观及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 12、室内消火栓、箱组件检查 | 套 | 4
|  | 13、室外消火栓组件检查 | 台 | 4
|  | 14、末端试水装置组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 15、消防软管卷盘 | 套 | 4
|  | 16、启泵按钮 | 只 | 4
|  | 17、消防水炮组件检查 | 套 | 4
|  | 18、水泵控制柜 | 台 | 2.4
|  | 19、消防水炮控制装置 | 台 | 2.4
| 布线检测 | 1、水泵吸、出水管道布置 | 项 | 38
|  | 2、水力警铃和报警阀连接 | 项 | 54
|  | 3、水力警铃和延迟器连接 | 项 | 54
|  | 4、螺纹连接管道 | 项 | 110
|  | 5、焊接连接管道 | 项 | 110
|  | 6、报警阀以后的管路 | 项 | 110
|  | 7、配水管道 | 项 | 336
|  | 8、电磁阀开关布线 | 项 | 26
|  | 9、导线截面积测量及计算 | 规格 | 16
|  | 10、水泵及稳压电源布线检测 | 项 | 28
|  | 11、水流指示器布线保护 | 处 | 10
|  | 12、沟槽连接管道 | 项 | 110
|  | 13、布线质量 | 处 | 8
|  | 14、传输导线穿管保护检验 | 处 | 28
| 安装检测 | 1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 项 | 10
|  | 2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 项 | 54
|  | 3、水泵接合器安装质量检测 | 项 | 42
|  | 4、报警阀系统安装质量检测 | 套 | 54
|  | 5、压力开关安装质量检测 | 项 | 18
|  | 6、水流指示器安装质量检测 | 项 | 26
|  | 7、报警阀控制喷头安装质量检测 | 项 | 54
|  | 8、干式报警阀安装质量检测 | 项 | 54
|  | 9、雨淋阀安装质量检测 | 项 | 54
|  | 10、配水支管设置喷头安装质量检测 | 项 | 54
|  | 11、管路支、吊架安装质量检测 | 项 | 25
|  | 12、减压孔板和节流装置安装质量检测 | 项 | 26
|  | 13、喷头与建筑物尺寸 | 项 | 6
|  | 14、监测及报警控制装置安装质量检测 | 项 | 140
|  | 15、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 16、室内消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 17、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查 | 项 | 40
|  | 18、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量、保护措施检查 | 项 | 40
|  | 19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 项 | 28
|  | 20、水泵出水管径和流量检查 | 项 | 50
|  | 21、消火栓官网安装质量检查 | 项 | 18
|  | 22、启泵安装质量检测 | 个 | 15
|  | 23、消火栓栓口压力试验（动、静压力） | 项 | 30
|  | 24、消防用水量 | 次 | 50
|  | 25、消防水泵控制柜安装质量 | 台 | 15
|  | 26、水泵出水管放水阀门及压力表 | 台 | 30
|  | 27、消防水炮手动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 28、消防水炮自动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 29、消防水炮管网安装质量检查 | 处 | 18
|  | 30、消防水炮栓口压力试验 | 次 | 30
|  | 31、管道控制阀门 | 项 | 18
| 系统功能试验 | 1、消防泵启动试验 | 次 | 34
|  | 2、气压给水装置启动试验 | 次 | 62
|  | 3、管路末端试水装置 | 次 | 62
|  | 4、报警阀功能试验 | 台 | 220
|  | 5、系统联动试验 | 台 | 240
|  | 6、水泵控制柜功能检验 | 组 | 82
|  | 7、自动喷水灭火系统联动试验 | 层 | 100
|  | 8、水流指示器功能检验 | 次 | 30
|  | 9、压力开关功能检验 | 次 | 30
|  | 10、启泵按钮功能检验 | 次 | 30
|  | 11、稳压水泵压力自控功能试验 | 组 | 30
|  | 12、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | 30
|  | 13、消防水炮功能试验 | 区域 | 100
消防设施检测（三）气体灭火系统 | 外观检查 | 1、贮存容器外观检验 | 处 | 4
|  | 2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验 | 处 | 4
|  | 3、高压软管及单向阀 | 处 | 4
|  | 4、选择阀及连接方式 | 处 | 4
|  | 5、采用气体灭火防护区标志 | 处 | 4
|  | 6、驱动装置组件完整及外观检验 | 套 | 8
|  | 7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 | 套 | 8
|  | 8、管子及管道附件、组件完整及外观检验 | 套 | 8
|  | 9、管道的支、吊架及涂漆 | 处 | 4
|  | 10、管道的末端喷嘴固定 | 处 | 4
|  | 11、管道的防变形处理 | 处 | 4
|  | 12、喷嘴及连接管 | 处 | 4
|  | 13、灭火控制盘组件完整及检验 | 台 | 4
|  | 14、电气连接线路组件完整及检验 | 套 | 8
| 布线检测 | 1、灭火剂充装量检验 | 系统 | 28
|  | 2、贮存容器的间距 | 处 | 14
|  | 3、贮瓶间内温度、湿度检验 | 处 | 28
|  | 4、贮瓶间照明灯光照度检验 | 处 | 75
|  | 5、各种阀间距检验 | 套 | 12
|  | 6、气体驱动装置间距检验 | 处 | 12
|  | 7、启动管路间距检验 | 处 | 12
|  | 8、管道连接方式检验 | 处 | 12
|  | 9、管道的坡度、坡向检验 | 处 | 12
|  | 10、管道过墙壁楼板检验 | 处 | 12
|  | 11、管道的支、吊架间距检验 | 处 | 12
|  | 12、贮存容器压力表检验 | 处 | 14
|  | 13、贮存容器的安装质量检验 | 处 | 14
|  | 14、各种阀安装检验 | 处 | 20
|  | 15、驱动装置安装质量检验 | 项 | 12
|  | 16、气体管路连接安装质量检验 | 处 | 12
|  | 17、喷嘴连接安装间距、安装质量检验 | 处 | 12
|  | 18、导线截面积测量及计算 | 规格 | 16
|  | 19、传输线的穿管保护 | 处 | 28
|  | 20、防护区内事故照明的设置 | 区域 | 12
| 功能试验 | 1、自动灭火试验 | 区域 | 110
|  | 2、手动灭火试验 | 区域 | 110
|  | 3、手动操作试验 | 区域 | 54
|  | 4、气体灭火控制器功能检验 | 台 | 82
消防设施检测（四）防火卷帘与防火门系统 | 外观检查 | 1、卷帘帘板表面质量 | 处 | 4
|  | 2、防火门焊接及表面处理 | 处 | 4
|  | 3、卷帘控制器 | 处 | 4
|  | 4、电动防火门控制装置 | 处 | 4
| 安装检测 | 1、底板与地面间隙测量及计算 | 项 | 10
|  | 2、防火卷帘内幅宽度测量及计算 | 项 | 14
|  | 3、防火门厚度检测及计算 | 点 | 10
|  | 4、防火门尺寸与形位差检测及计算 | 项 | 10
|  | 5、水阀设置 | 处 | 4
|  | 6、水管路防蚀检测 | 处 | 4
|  | 7、探测器安装距离检测 | 项 | 6
|  | 8、电源线布线检查 | 处 | 14
|  | 9、防火门材料与配件安装质量检查 | 处 | 6
|  | 10、减速机功率与工作电压 | 项 | 54
|  | 11、帘板平均升降速度 | 樘 | 26
|  | 12、应急操作装置启动力 | 樘 | 60
|  | 13、卷帘传动机构 | 处 | 6
|  | 14、帘板升降平稳度 | 处 | 6
|  | 15、防火门起闭性能 | 项 | 6
|  | 16、自动防火门启动试验 | 项 | 22
|  | 17、第一种火灾探测器联动试验 | 项 | 60
|  | 18、第二种火灾探测器联动试验 | 项 | 60
|  | 19、手动按钮试验 | 项 | 26
|  | 20、信号反馈测试 | 项 | 26
|  | 21、卷帘门控制器功能检验 | 台 | 100
消防设施检测（五）防排烟系统 | 外观检查 | 1、有无孔洞、伤痕等 | 处 | 2.4
|  | 2、系统安装配套 | 处 | 6
|  | 3、风机防护罩安装 | 处 | 6
| 布线检测 | 1、管线密封性 | 回路 | 6
|  | 2、管道保温、隔热材料检查 | 项 | 10
| 功能检测 | 1、设备功率检测 | 项 | 120
|  | 2、系统风速测定 | 项 | 50
|  | 3、系统风压测定 | 项 | 50
|  | 4、远距离手动操作试验 | 项 | 35
|  | 5、控制室火警联动控制 | 项 | 50
|  | 6、送风口、排烟口设置及位置检验 | 处 | 10
|  | 7、送风口、排烟口手动控制检验 | 处 | 10
|  | 8、送风口、排烟口电动控制检验 | 处 | 10
|  | 9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验 | 处 | 10
|  | 10、防火阀、排烟防火阀功能检验 | 处 | 50
|  | 11、控制箱控制功能检验 | 处 | 28
|  | 12、系统联动功能检测 | 系统 | 90
|  | 13、电动排烟窗功能检验 | 处 | 10
消防设施检测（六）泡沫灭火系统 | 外观检查 | 1、泡沫液储罐外观检验 | 处 | 4
|  | 2、比列混合器外观检验 | 处 | 4
|  | 3、泡沫液发生装置外观检查 | 处 | 4
|  | 4、固定泡沫消火栓组件完整性检查 | 套 | 4
|  | 5、固定泡沫炮组件完整性检查 | 套 | 4
|  | 6、泡沫喷头 | 处 | 4
|  | 7、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | 4
|  | 8、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | 4
|  | 9、气压给水装置组件完整检查 | 台 | 4
|  | 10、供水总控制阀 | 台 | 4
|  | 11、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 12、配水支管及组件完整性检查 | 处 | 4
|  | 13、管路支管及组件完整性检查 | 处 | 4
| 布线检测 | 1、水泵吸、出水管道布置 | 台 | 28
|  | 2、螺纹连接管道 | 项 | 110
|  | 3、焊接连接管道 | 项 | 110
|  | 4、配水管道 | 项 | 336
|  | 5、电磁阀开关布线 | 台 | 26
|  | 6、导线截面积测量及计算 | 规格 | 16
|  | 7、沟槽连接管道 | 项 | 110
|  | 8、布线质量 | 处 | 8
|  | 9、传输导线穿管保护检验 | 处 | 28
| 安装质量检查 | 1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 处 | 10
|  | 2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 台 | 54
|  | 3、配水支管设置喷头安装质量检测 | 处 | 34
|  | 4、管路支、吊架安装质量检测 | 处 | 25
|  | 5、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 6、室外消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 7、消防水池补水措施，合用水池保护措施检查 | 处 | 40
|  | 8、消防水箱安装间距、补水措施，组件安装质量保护措施检查 | 处 | 40
|  | 9、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 处 | 28
|  | 10、水泵出水管径和流量检查 | 台 | 30
|  | 11、官网安装质量检查 | 处 | 18
|  | 12、水泵出水管放水阀门及压力表 | 台 | 30
|  | 13、泡沫水炮手动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 14、泡沫水炮自动控制安装质量检测 | 处 | 45
|  | 15、泡沫水炮管网安装质量检查 | 处 | 18
|  | 16、泡沫水炮栓口压力试验 | 次 | 30
|  | 17、管道控制阀门 | 项 | 18
|  | 18、固定泡沫消火栓 | 处 | 45
|  | 19、泡沫液储罐安装质量检查 | 系统 | 28
|  | 20、泡沫液发生装置安装质量检查 | 系统 | 28
|  | 21、泡沫喷头安装质量检查 | 处 | 5
|  | 22、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | 30
| 功能检查 | 1、泡沫消火栓系统综合性能检查 | 区域 | 350
|  | 2、泡沫喷淋系统综合性能检查 | 区域 | 350
|  | 3、固定泡沫消防炮系统综合性能检查 | 区域 | 350
消防设施检测（七）应急照明及疏散指示系统 | 外观检查 | 1、应急照明灯 | 只 | 2.4
|  | 2、疏散指示灯 | 只 | 2.4
|  | 3、消防应急电源 | 台 | 2.4
| 布线检测 | 1、布线质量 | 处 | 8
|  | 2、导线截面积测算及计算 | 规格 | 16
|  | 3、传输导线穿管保护检验 | 处 | 28
|  | 4、传输线路管路材料检验 | 处 | 8
| 安装质量检查 | 1、应急照明灯安装质量 | 只 | 8
|  | 2、疏散指示灯安装质量 | 只 | 8
|  | 3、消防应急电源安装质量 | 台 | 15
|  | 4、疏散指示灯方向标志 | 只 | 8
| 功能检查 | 1、应急照明灯具照度功能检验 | 台 | 30
|  | 2、消防应急电源功能检验 | 台 | 115
消防设施检测综合收费-公共建筑 | 一类公共建筑(高度＞50m) | 体育场馆 | 平方米 | 2
|  | 歌舞娱乐场所 | 平方米 | 2.5
|  | 教育类建筑 | 平方米 | 2
|  | 交通类建筑 | 平方米 | 2
|  | 医院 | 平方米 | 2
|  | 科学试验楼 | 平方米 | 2.3
|  | 商城 | 平方米 | 2
|  | 养老院、幼儿园 | 平方米 | 2
|  | 影剧院 | 平方米 | 2.5
|  | 综合办公楼100m及以下 | 平方米 | 2
|  | 综合办公楼100m以上 | 平方米 | 2.2
|  | 酒店式公寓 | 平方米 | 2
| 二类公共建筑（除一类高层公共建筑外其他高层公共建筑） | 体育场馆 | 平方米 | 1.8
|  | 歌舞娱乐场所 | 平方米 | 2
|  | 教育类建筑 | 平方米 | 1.8
|  | 交通类建筑 | 平方米 | 1.8
|  | 医院 | 平方米 | 1.8
|  | 科学试验楼 | 平方米 | 1.8
|  | 商城 | 平方米 | 1.8
|  | 养老院、幼儿园 | 平方米 | 1.8
|  | 影剧院 | 平方米 | 1.8
|  | 酒店式公寓 | 平方米 | 1.8
| 单多层公共建筑(高度＞24m单层公共建筑，高度≤24m其他公共建筑) | 体育场馆 | 平方米 | 1.5
|  | 歌舞娱乐场所 | 平方米 | 2
|  | 教育类建筑 | 平方米 | 1.5
|  | 交通类建筑 | 平方米 | 1.5
|  | 医院 | 平方米 | 1.5
|  | 科学试验楼 | 平方米 | 1.5
|  | 商城 | 平方米 | 1.6
|  | 养老院、幼儿园 | 平方米 | 1.5
|  | 影剧院 | 平方米 | 1.8
|  | 酒店式公寓 | 平方米 | 1.8
| 隧道 |  | 平方米 | 2.2
消防设施检测综合收费-住宅类建筑 | 超高层一类住宅类建筑(高度＞100m) |  | 平方米 | 1.6
| 一类住宅类建筑(100m≥高度＞54m) |  | 平方米 | 1.4
| 二类住宅类建筑(54m≥高度＞27m) |  | 平方米 | 1.2
| 单多层住宅类建筑(27m≥高度) |  | 平方米 | 1
消防设施检测综合收费-工业建筑 | 厂房 | 甲乙类物品（产品）厂房 | 平方米 | 4
|  | 丙类物品（产品）厂房 | 平方米 | 3.8
|  | 丁戊类物品（产品）厂房 | 平方米 | 3.6
| 仓库 | 甲乙类物品（产品）仓库 | 平方米 | 4
|  | 丙类物品（产品）仓库 | 平方米 | 3.8
|  | 丁戊类物品（产品）仓库 | 平方米 | 3.6
| 储罐、储存区 | 甲乙类物品（产品） | 平方米 | 4
|  | 丙类物品（产品） | 平方米 | 3.8
|  | 丁戊类物品（产品） | 平方米 | 3.6
| 可燃材料堆场 | 甲乙类物品（产品） | 平方米 | 4
|  | 丙类物品（产品） | 平方米 | 3.8
|  | 丁戊类物品（产品） | 平方米 | 3.6
| 发电厂 |  | 平方米 | 3.5