附件2 ：

2019年度镇江市建设工程用节能材料实验室间

比对试验样品领取注意事项

- 领取样品时间：2019年7月  日

二、注意事项：

1、各检测机构严格按照时间安排来领取样品，做好相应准备工作。

2、各检测机构在领到样品时，请上交检测机构资质证书（建筑节能部分）复印件加盖公章。

3、各检测机构在领到样品时，应首先对样品状态进行确认，拿到样品后对包装进行检查，确认是否完好，并上交《2019年度镇江市建设工程用节能材料实验室间比对试验样品接收状态确认表》（附件3）

4、本次能力验证样品为：300×300×30（mm）的聚苯板（EPS）2块，用塑料袋封装，用作导热系数能力验证；300×300×50（mm）的聚苯板（EPS）2块，用塑料袋封装，用作垂直于板面的抗拉强度的能力验证。

5、各检测机构只允许领取本检测机构的样品。